**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА**

**ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001

тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E−mail: rpn@55.rospotrebnadzor.ru ; <http://55.rospotrebnadzor.ru>

#### ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Предписание

**об устранении выявленных нарушений**

№ 3929/ПВ «18» декабря 2024 г.

Управление Роспотребнадзора по Омской области, 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 98 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (место выдачи предписания)

Нами, главным специалистом- экспертом отдела по надзору за условиями воспитания и обучения и питанием населения Плешкуновой Ольгой Анатольевной

фамилия, имя, отчество инспектора

при проведении профилактического визита в отношении:

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 38», 644076, г. Омск, ул. Юбилейная, 5 А

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

**СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28:**

- не пройдено гигиеническое обучение в срок у 26 сотрудников учреждения, не представлены сведения о проведении флюорографического обследования Кинько И.В. (на больничном листе- пройдено 09.12.2024г.), Саитбагина Ю.П. (пройдено 03.11.2023г., представлен результат от 09.12.2024г.)- **устранено в ходе профилактического визита**

- не установлен теневой навес на групповой площадке группы №6, для 10 теневых навесов необходима ревизия и ремонт стен и пола- п. 3.1.2

- обеспечить исправную работу вытяжной механической системы вентиляции на пищеблоке (Акт обследования от 14.09.2023г. ООО «СК» Энергосбережение)–п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20

- не обеспечено проведение обследования технического состояния системы естественной вентиляции и механической приточно-вытяжной в постирочной 1 раз в 10 лет с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха- п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20

- не обеспечены воспитатели и помощники воспитателей санитарной одеждой (халатами) из расчета не менее 2 комплектов на 1 человека – п. 3.1.9 СП 2.4.3648-20

- отсутствуют солнцезащитные устройства в кабинете психолога (методическом); жалюзи плохо закрываются, повреждены устройства для регулирования в групповых 6-ти групп (за исключением групп №№ 1,2,5,10,11) и 10 спальнях (за исключением группы № 1)- п. 2.4.13

- не обеспечено наличие в гладильном отделении прачечной светильников с пылевлагонепроницаемой защитной арматурой (используются светильники типа молочный шар)- п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20

- не обеспечена исправная работа в горячем цехе пищеблока - жарочного шкафа (не исправна одна секция из 2-х, сверху - металл поврежден), электросковороды, электрокипятильника, не исправны терморегуляторы для обеспечения соблюдения технологии приготовления блюд- п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20

- отделка стен, потолков, пола имеет повреждения, не позволяет качественно проводить качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств согласно требованиям п.п. 2.5.2, 2.5.3,2.11.7 СП 2.4.3648-20:

- в музыкальном зале- пол шпонированный с признаками износа

- в стиральном отделении прачечной- на стенах отслаивается покраска и пола

- в кабинете психолога для работы с родителями - стены с трещинами покраски

- на пищеблоке: в горячей и сырой зоне (на стенах и полу - плитка с трещинами), в складском помещении- пол бетонный с выбоинами, в овощном складе - промерзает стена, отслаивается покраска, дверь с отслоившейся краской и щелями

- в группе №2 (в спальне – отслаивается покраска стен, в туалетной – на полу – под умывальными раковинами плитка поднимается)

- в группе №9 – (в туалетной- на стенах подтеки на стене у вентиляции)

- в группе № 7 (в спальне- трещины покраски потолка)

- в группе №6- (в туалетной зоне- отслаивается покраска стен)

- в группе №3- в буфетной отслаивается покраска потолка, в туалетной- потрескалась краска стен и потолка

- в группе №5- в спальне- желтые подтеки у вентиляционного отверстия

- оконные рамы в группе №2 (в групповой большое окно), в группе №10- (в спальне-2 окна)- имеют трещины, не обеспечено их открывание, для проветривания помещений и чистки оконных стекол, проведения качественного их мытья с моющими и дезинфицирующими средствами - п.п.2.8.3, 2.7.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20

- согласно экспертному заключению по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы №8086 ГД/Л от 12.12.2024г., протоколу испытаний параметров освещенности № 2273/ФФ от 11.12.2024г. - уровни искусственной освещенности при общем освещении во всех местах измерений в игровых групп №№ 3 ясли, 5 старшей, 6 средней, 7 второй младшей, 8 средней, 9 второй младшей, 11 старшей и в Т1, Т4, Т5 группы № 10 подготовительной - не соответствуют гигиеническим нормативам (менее 400 Лк)- п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20, раздела V п. 144 таблицы 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- в групповой группы № 7- используются лампы с различным светоизлучением- п. 2.8.5

- в группе №4- в спальне не исправны 2 светильника, в спальне группы № 10- 1 светильник, - в групповых групп №№8,11- неисправен 1 светильник, в группе №6- 3 лампы, в групповой № 5- 2 светильника, в группе №5- в спальне 2 светильника- п. 2.8.9

- в туалетной группы №4 - душевой поддон с отслоением эмали, у 1 унитаза трещина крышки сливного бачка, в группе № 11- трещина 1 бачка к унитазу - п.п. 3.1.7, 2.11.7

**СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:**

- не соблюдаются суммарные объемы порций блюд завтраков, полдников, ужинов в отдельные дни- п. 8.1.2- **устранено в ходе профилактического визита**

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно- правовой акт | Срок исполнения |
| 1 | Установить теневой навес на групповой площадке группы №6, провести ревизию и ремонт 10 теневых навесов (стен и пола)- п. 3.1.2 | 03.02.2026г. |
| 2 | Обеспечить исправную работу вытяжной механической системы вентиляции на пищеблоке–п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20 | 03.02.2026г. |
| 3 | Обеспечить проведение обследования технического состояния системы естественной вентиляции и механической приточно-вытяжной в постирочной 1 раз в 10 лет с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха- п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 | 03.02.2026г. |
| 4 | Обеспечить воспитателей и помощников воспитателей санитарной одеждой (халатами) из расчета не менее 2 комплектов на 1 человека – п. 3.1.9 СП 2.4.3648-20 | 03.02.2026г. |
| 5 | Оборудовать солнцезащитные устройства в кабинете психолога (методическом), заменить жалюзи с поврежденными устройствами для регулирования: в групповых 6-ти групп (за исключением групп №№ 1,2,5,10,11) и 10 спальнях (за исключением группы № 1)- п. 2.4.13 | 03.02.2026г. |
| 6 | Обеспечить наличие в гладильном отделении прачечной светильников с пылевлагонепроницаемой защитной арматурой- п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20 | 03.02.2026г. |
| 7 | Обеспечить исправную работу в горячем цехе пищеблока- жарочного шкафа, электросковороды, укомплектовать их терморегуляторами для обеспечения соблюдения технологии приготовления блюд, электрокипятильника - п .2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 | 03.02.2026г. |
| 8 | Выполнить отделку стен, потолков, пола для проведения качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств согласно акту профилактического визита № 3929/ПВ от 18.12.2024г. и требованиям п.п. 2.5.2, 2.5.3,2.11.7 СП 2.4.3648-20 и  | 03.02.2026г. |
| 9 | Обеспечить оконные рамы без трещин для проведения качественного их мытья по мере загрязнения с моющими и дезинфицирующими средствами, обеспечить их открывание, для проветривания помещений и чистки оконных стекол согласно акту профилактического визита № 3929/ПВ от 18.12.2024г. и п.п.2.8.3, 2.7.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20 | 03.02.2026г. |
| 10 | Обеспечить уровни искусственной освещенности в групповых групп №№ 3,5,6,7,8,9,11,10 – в соответствии гигиеническим нормативам (не менее 400 Лк)- п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20, раздел V п. 144 таблицы 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» | 03.02.2026г. |
| 11 | В групповой группы № 7- использовать лампы с единым светоизлучением- п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 | 03.02.2026г. |
| 12 | Заменить неисправные лампы в светильниках в спальнях групп №№ 4,10; в групповых групп №№ 8,11,6, в группе №5- в спальне и групповой- п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 | 03.02.2026г. |
| 13 | Заменить в туалетной группы №4 - душевой поддон с отслоением эмали, у 1 унитаза заменить бачок с трещиной крышки; в группе № 11- заменить сливной бачок с трещиной к 1 унитазу - п.п. 3.1.7, 2.11.7 СП 2.4.3648-20 | 03.02.2026г. |

 (указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 38»

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в письменной форме в течение 3-х дней с даты истечения срока исполнения предписания в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области (rpn@55.rospotrebnadzor.ru или по адресу 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября 98) с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания. Тел. 32-62-11

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист - эксперт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.А. Плешкунова

(должность лица, составившего (подпись) (инициалы и фамилия)

 предписание)

С предписанием ознакомлен(а) «18» декабря 2024 г. О.П. Михайлина

 (подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Копия предписания об устранении выявленных нарушений от «18» декабря 2024 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – Департамент образования Администрации г. Омска (ул. Карла Либкнехта, д. 33, г. Омск, 644099).